附件

海口市生活饮用水末梢水水质监测信息公开表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 监测时间 | 监测指标 | 未达标指标的检测值 | 限值 | 检测结果评价 |
| 1 | 海口市琼山区大坡镇大坡村委会 | 琼山区大坡镇象塘村饮水工程（农村水安全工程） | 2021.01.18—05.10 | 菌落总数、总大肠菌群、耐热大肠菌群、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、耗氧量、氨氮、砷、氟化物、硝酸盐、铅、汞、镉、铬、硒、三氯甲烷、游离余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、氯酸盐 | 无 | - | 合格 |
| 2 | 海口市琼山区三门坡镇乐来村委会 | 琼山区三门坡镇文来村饮水工程（农村水安全工程） | 2021.01.18—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 3 | 海口市琼山区红旗镇道崇村委会 | 琼山区红旗镇荫生村饮水工程（农村水安全工程） | 2021.01.18—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 4 | 海口市琼山区旧州镇旧州村委会 | 琼山区旧州镇富文村饮水工程（农村水安全工程） | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 5 | 海口市琼山区云龙镇云岭村委会 | 琼山区云龙镇本良村饮水工程（农村饮水工程） | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 6 | 海口市琼山区龙塘镇潭口村委会 | 琼山区龙塘镇永朗水塔饮水工程（农村水安全工程） | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 7 | 海口市琼山区甲子镇青云村委会 | 琼山区甲子镇高黄供水工程（农村水安全工程） | 2021.01.20—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 8 | 龙华区新坡镇儒佐村13号家水龙头 | 新坡镇儒佐村供水点（农村饮水安全工程） | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 9 | 龙华区城西镇大样村98号家水龙头 | 城西镇大样村供水点（农村饮水安全工程） | 2021.01.20—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 10 | 龙华区遵谭镇卜裔村168号家水龙头 | 遵谭镇卜裔村供水点（农村饮水安全工程） | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 11 | 龙华区龙泉镇美定村7号家水龙头 | 龙泉镇美定村玉璜供水点（农村饮水安全工程） | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 12 | 龙华区龙桥镇昌荣村280号家水龙头 | 龙桥镇昌荣村供水点（农村饮水安全工程） | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 13 | 海口市美兰区灵山镇东头村委会刘大力村民家 | 福田村饮水工程 | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 14 | 海口市美兰区大致坡镇咸来村委会赤骨尾村陈文忠家 | 赤骨尾村饮水工程 | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 15 | 海口市美兰区三江镇苏寻三村委会吴文强家 | 博布村饮水工程 | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 16 | 海口市美兰区演丰镇演东村委会瑶城村51号 | 瑶城村饮水工程 | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 17 | 秀英区长流镇道盖村 | 秀英区长流镇道盖村供水工程 | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 18 | 秀英区石山镇美富村 | 秀英区石山镇美富村供水工程 | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 19 | 秀英区永兴镇儒张村 | 秀英区永兴镇儒张村供水工程 | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 20 | 秀英区东山镇马坡村 | 秀英区东山镇马坡村供水工程 | 2021.01.20—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 21 | 秀英区海秀镇永庄村 | 秀英区海秀镇永庄村供水工程 | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 22 | 秀英区西秀镇福永村 | 秀英区西秀镇福永村供水工程 | 2021.02.01—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 23 | 海口市龙华区金牛路丁香花园小区 | 海口威立雅水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.18—05.10 |  | 无 | - | 合格 |
| 24 | 海口市龙华区滨涯花园新村347号 | 海口威立雅水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.18—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 25 | 海口市龙华区坡博垃圾转运站 | 海口威立雅水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.18—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 26 | 海口市美兰区海甸岛美丽沙路天澜湾 | 海口威立雅水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.18—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 27 | 海口市秀英区长怡路长信海景花园东门前 | 海口永庄水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 28 | 海口市秀英区海力路同盟制药 | 海口永庄水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.19—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 29 | 海口市琼山区椰海大道20号 | 海口开源水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.20—05.10 | 无 | - | 合格 |
| 30 | 海口市琼山区滨江路天艺国际酒店门前 | 海口开源水务有限公司（市政末梢水） | 2021.01.20—05.10 | 无 | - | 合格 |

注：（1）监测数据来源：海口市疾病预防控制中心。

（2）水质检测按《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750-2006）执行。

（3）以《生活饮用水卫生标准》（GB5749－2006）作为评价标准。