海口市医疗保健机构终止中期妊娠技术服务执业许可考核表

单位名称：           　　　 考核时间：           考核得分：             考核人员：

| 项目 | 标 准 | 分值 | 检查方法 | 扣分方法 | 检查情况 | 实得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 禁止乡镇医疗机构从事终止中期妊娠技术服务 |  |  |  |  |  |
|  | 从事终止妊娠技术人员必须取得《母婴保健技术考核合格证书》。已获得医师及以上技术职称，并具有三年以上妇产科或外科临床经验。 |  | 查验终止妊娠技术人员《母婴保健技术考核合格证书》 | 如终止妊娠技术人员未取得《母婴保健技术考核合格证书》，则暂停执业许可考核工作，限期整改，如仍无合格人员，则取消终止妊娠技术执业许可资格 |  |  |
|  | 一、房屋标准 | 40 |  |  |  |  |
| 房 屋 标 准 | 终止中期妊娠手术在手术室或产房进行，也可单独设立，但必须符合下列条件 |  |  |  |  |  |
|  | 1、手术室总面积≥25m²，手术室的净高宜为2.8－3m。 | 10 | 查图纸或实地测量 | 。面积20—24m²扣3分，<20m²但>15m²扣5分，<15m²不能开展此项工作。手术室的净高不符扣5分。 |  |  |
|  | 2、室内墙面装有1.5—2米高地瓷砖或用油漆粉刷；有水磨石或水泥地面，并有倾斜度和下水道 | 10 | 实地进行查看 | 未装瓷砖或用油漆粉刷扣4分；无水磨石或水泥地面扣4分，无倾斜度和下水道扣2分 |  |  |
|  | 3、门窗严密，光线充足，装有纱窗、纱门 | 5 | 同上 | 缺1项扣1.5分，扣完为止 |  |  |
|  | 4、除手术间外，设缓冲间（更衣、换鞋），并有涮手、敷料准备，污物处理等地方 | 10 | 同上 | 布局不合理扣3分，缺一项扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 5、设立观察室 | 5 | 实地进行查看 | 无观察室不得分，不单设则扣2分 |  |  |
|  | 二、设备标准 | 40 |  |  |  |  |
| 设 备 标 准 | 1、手术床、器械台、器械敷料柜，人工流产负压吸引器，冲洗设备，照明灯等 | 6 | 实地查看 | 缺一项均不能开展该项目。 |  |  |
|  | 2、紫外线灯，常用消毒药品或制剂 | 4 | 实地查看，是否正常 | 无紫外线灯扣2分，无消毒制剂扣1分，无消毒记录扣1分 |  |  |
|  | 3、必备的抢救设施及备用物品（血压计、体温计、听诊器、注射器、输液器、氧气袋（瓶）、抢救药品） | 4 | 是否有，是否正常 | 缺一项均不能开展该项目。 |  |  |
|  | 4、引产手术包（器械、布类、敷料） | 4 | 查看是否齐全，消毒是否正确 | 每缺一项扣1分 |  |  |
|  | 5、避孕节育器具模型和展柜 | 3 | 实地查看 | 无模型扣2分，无展柜扣1分 |  |  |
|  | 6、抢救监护条件 | 3 | 实地查看 | 无抢救监护条件的不能开展该项目 |  |  |
|  | 7、供血、尿常规、肝肾功能、出凝血时间的检测条件 | 4 | 实地查看 | 缺一项扣1分，扣完为止 |  |  |
|  | 8、有效消毒设施（高压灭菌锅等） | 3 | 实地查看 | 无高压灭菌锅不得分，未使用扣1分，无消毒记录扣1分 |  |  |
|  | 9、B超、心电图机 | 6 | 实地查看 | 缺一项扣3分 |  |  |
|  | 10、转送疑难、急重症病人的应急条件（交通工具、电话等） | 3 | 同上 | 无交通工具、无电话不能开展 此项服务 |  |  |
|  | 三、技术服务标准 | 20 |  |  |  |  |
| 技 术 服 务 标 准 | 1、终止中期妊娠手术处理 | 5 | 查终止妊娠技术常规 查检查前1年内手术病历或病程记录5份，询问终止妊娠技术人员 | 无终止妊娠技术常规扣2分，无手术病历或病程记录扣2分，未查验有关证明而施行手术扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 2、出血性休克、羊水栓塞的抢救，墙上有出血性休克、羊水栓塞、过敏性休克的抢救流程图。 | 6 | 有处理常规相关人员掌握处理常规，询问终止妊娠技术人员 | 无处理常规不得分，医务人员不掌握，每项扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 3、终止中孕术并发症治疗 | 5 | 有处理常规，相关人员掌握处理常规，询问终止妊娠技术人员 | 无处理常规不得分，医务人员不掌握扣2分，扣完为止 |  |  |
|  | 4、常规避孕节育咨询 | 4 | 查咨询记录，查宣传材料 | 无咨询记录扣2分，无宣传材料扣2分 |  |  |